## Werte
ExcelKontrol Light - Mittelwert-Regelkarte |  |  |  |  | v 1.0 |  |  | © Dr.-Ing. Michael Koch
| Labor | [5 empty] | Bearbeiter
| Parameter | [5 empty] | Karten-Nr. |  | Die Vollversion von ExcelKontrol |  |  | verteilt durch
| Norm / SOP | [7 empty] | finden Sie auf |  |  | Gesellschaft für Lebensmittel-Forschung mbH
| Matrix | [7 empty] | www.aqsbw.de |  |  | www.gfl-berlin.com
Einheit
| Vorperiode |  | Kontrollperiode
| Datum | Wert | Datum | Wert |  | Kommentar/AK-Situation/Maßnahme
1 | [8 empty] | Regeln für Außer-Kontroll-Situationen
2 | [8 empty] | A Ein Wert jenseits der Kontrollgrenzen
3 | [8 empty] | B 2 von 3 aufeinanderfolgenden Werten jenseits der Wangrenzen
4 | [8 empty] | C 7 aufeinanderfolgende Werte stetig steigend oder fallend
5 | [8 empty] | D 7 aufeinanderfolgende Werte auf derselben Seite der Zentrallinie
6 | [8 empty] | E 10 von 11 aufeinanderf. Werten auf derselben Seite der Zentrallinie
7
8
9
10
11
12 | [8 empty] | Statistische Kennwerte
13
14 | [8 empty] | Mittelwert Vorperiode mVP = |  |  |  | zu wenig Werte
15 | [8 empty] | Standardabweichung sVP = |  |  |  | zu wenig Werte
16 | [9 empty] | nVP= | 0
17 | [8 empty] | Mittelwert Kontrollperiode MKP = |  |  |  | zu wenig Werte
18 | [8 empty] | Standardabweichung (sKP) = |  |  |  | zu wenig Werte
19 | [9 empty] | nKP= | 0
20
21 | [8 empty] | Zentrallinie |  | zu wenig Werte |  |  | schwarz
22 | [8 empty] | Standardabw. |  | zu wenig Werte
23 | [8 empty] | Grenzen (siehe plot):
24 | [8 empty] | OK = |  |  | Obere Kontrollgrenze |  | rot
25 | [8 empty] | OW = |  |  | Obere Warngrenze |  | blau
26
27
28 | [8 empty] | UW = |  |  | Untere Warngrenze |  | blau
29 | [8 empty] | UK = |  |  | Untere Kontrollgenze |  | rot
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## PlotData (hidden)
| obere KG | obere WG | MW+1s | Mittelwert | MW-1s | untere WG | untere KG
1 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
2 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
3 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
4 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
5 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
6 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
7 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
8 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
9 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
10 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
11 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
12 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
13 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
14 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
15 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
16 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
17 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
18 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
19 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416
20 | 7.5584 | 6.7056 |  | 5 | 4.1472 | 3.2944 | 2.4416